DEVIS POUR REPARATION DES DEGATS D’EAU ,

Namur le 11/01 /2021

- Douche =

  - Casser le carrelage dans la douche par  terre  et la chape pour trouver et retirer le tuyau cassé

  - Casser le carrelage douche mural pour retirer le tuyau

  - Remplacer le tuyau du collecteur au mitigeur 15 m

  - Remplacer le carrelage  par terre : soit trouver du carrelage dans la  même couleur  soit remplacer tout par terre et sur mur

  - Remplacer le carrelage  mural : soit trouver du carrelage dans la  même couleur  soit remplacer tout sur le mur

- Dégâts dans les pièces en dessous=

  - Réparer électricité  endommagé par l’eau dans la salle à manger

  - refaire les plafonds dans la salle à manger peindre ou plafonner  16 m2

  - refaire les plafonds dans la cuisine  refaire le plafond du  bureau plafond 14.52 m2

  - refaire le plafond du  bureau plafond refaire le plafond du  bureau plafond 14.52 m2

  - refaire les murs du hall près de la douche

  - refaire le mur de la  chambre côté salle de bain