DEVIS POUR REPARATION DES DEGATS D’EAU ,

Namur le 11/01 /2021

1. **Douche =**
	1. Casser le carrelage dans la douche par terre et la chape pour trouver et retirer le tuyau cassé
	2. Casser le carrelage douche mural pour retirer le tuyau
	3. Remplacer le tuyau du collecteur au mitigeur 15 m
	4. Remplacer le carrelage par terre : soit trouver du carrelage dans la même couleur soit remplacer tout par terre et sur mur
	5. Remplacer le carrelage mural : soit trouver du carrelage dans la même couleur soit remplacer tout sur le mur
2. Dégâts dans les pièces en dessous=
	1. Réparer électricité endommagé par l’eau dans la salle à manger
	2. refaire les plafonds dans la salle à manger peindre ou plafonner 16 m2
	3. refaire les plafonds dans la cuisine refaire le plafond du bureau plafond 14.52 m2
	4. refaire le plafond du bureau plafond refaire le plafond du bureau plafond 14.52 m2
	5. refaire les murs du hall près de la douche
	6. refaire le mur de la chambre côté salle de bain