**Chantier:**

**Travaux demandés:**

 Rénovation appartement

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Travaux** | **Qt** | **Un.** | **PU** | **TTL(€)**  |
|  |  |  |  |  |
| ***Installation chantier, protections, déplacements, parking*** |  |  |  |  |
| Installation chantier | 1 | pc |  |  |
| ***Démolitions*** |  |  |  |  |
| Dépose et évacuation cuisine | 1 | pc |  |  |
| Dépose et évacuation carrelage credence | 1 | fft |  |  |
| Dépose et évacuation baignoir | 1 | pc |  |  |
| Dépose et évacuation meuble lavabo | 1 | pc |  |  |
| Dépose et évacuation carrelage mural SDB | 1 | pc |  |  |
| Dépose et évacuation WC | 1 | pc |  |  |
| Décapage platre mur partie douche | 9,4 | m2 |  |  |
| Dépose et évacuation plinthes | 66 | mc |  |  |
| Dépose et évacuation radiateur entrée + SDD | 2 | pc |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dépose et évacuation seuils de portes | 3 | pc |  |  |
| Démolition cheminée | 1 | fft |  |  |
| ***Cimentage, platre*** |  |  |  |  |
| Application accrocheur sur partie à cimenter SDB | 9,4 | m2 |  |  |
| Cimentage hydrofuge | 9,4 | m2 |  |  |
| Plafonnage partie credence cuisine | 1 | fft |  |  |
| Habillage systeme fixe WC | 1 | pc |  |  |
| Réparation segnées  | 1 | fft |  |  |
| Fermer cheminée + platre | 1 | fft |  |  |
| ***Carrelage murs*** |  |  |  |  |
| Etanchéitée douche | 5 | m2 |  |  |
| Fourniture carrelage SDD | 12 | m2 |  |  |
| Pose carrelage murs douche | 9,4 | m2 |  |  |
| Arretes pour carrelage | 5,2 | m2 |  |  |
| Silicones sanitaires  | 18 | mc |  |  |
| ***Sols*** |  |  |  |  |
| Chape sur partie anciene baignoire | 1 | fft |  |  |
| Fourniture carrelage sol SDD, Hall, Cuisine | 20 | m2 |  |  |
| Pose carrelage sol | 18 | m2 |  |  |
| Fourniture plinthes SDD | 7 | mc |  |  |
| Pose plinthes SDD | 6,4 | mc |  |  |
| Fourniture et pose plinthes à peindre | 59 | mc |  |  |
| Dépose et évacuation chape SDD, Hall, Cuisine  | 21 | m2 |  |  |
| Chape | 21 | m2 |  |  |
| ***Peinture*** |  |  |  |  |
| Enduisage partiele + peinture (2 couches Trimetal Prestige Mat) murs et plafonds | 226 | m2 |  |  |
| Peinture plinthes | 59 | mc |  |  |
| ***Electricité*** |  |  |  |  |
| **1. Repérage de l’ancienne installation électrique**Forfait | 1 | pc |  |  |
| Nettoyage de l'ancienne installation (retirer les blocs nonconformes etc.) | 1 | fft |  |  |
| Mesure de terre | 1 | pc |  |  |
| Mesure de continuité | 1 | pc |  |  |

1. **Tableau divisionnaire appartament**

Tableau divisionnaire apparent - 2 rangée 36 modules DIN -

IP40

Différentiel 4P 40A 300mA1pc

Différentiel 4P 40A 30mA1pc

Disjoncteur 2P 16A C 3kA10

Peigne de distribution 10mm\_ L1 N1pc

1. **Colonne d'alimentation.** Existent et conforme (à vérifier)

**6. Installation électrique de l'habitation.**

*Cuisine*

Point lumineux (luminaire non compris)2pc

Interrupteur unipolaire 2pc

Prise de courant 220V "taque"1pc

Prise de courant 220V "frigo"1pc

Prise de courant 220V "hotte""1pc

Prise de courant 220V "LV"1pc

Prise de courant 220V "four"1pc

Prise double de courant 220V "plan de travail"2pc

*Living*

Point lumineux (luminaire non compris)

Interrupteur unipolaire

Prise simple de courent 220 V 1pc

€ Prise double de courent 220V2pc

Prise triple de courant 220V 1pc

Prise réseau RJ451pc

*Halls*

Point lumineux (luminaire non compris)1pc

Interrupteur unipolaire *(Niko original blanc)*1pc

*Chambre*

Point lumineux (luminaire non compris)1pc3

Interrupteur unipolaire 1pc

Prise simple de courent 220 V 1pc

 € Prise double de courent 220V2pc

*SDB*

Point lumineux (luminaire non compris)

 Interrupteur unipolaire *(Niko original blanc)*2pc

Prise double de courent 220V1pc

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fourniture et pose extracteur temporisé  | 1 | pc |  |  |
| Prise de courant 220V "LL"  | 1 | pc |  |  |
| Prise de courant 220V "SL"   | 1  | pc  |  |  |
| **6. Mise à la terre et équipotentiels**Mise à la terre du tableau divisionnaire TD1 | 1 | pc |  |  |
| Liaison équipotentielle eau  | 1 | pc |  |  |
| Liaison équipotentielle gaz  | 1 | pc |  |  |
| Liaison équipotentielle chauffage  | 4 | pc |  |  |
| **7. Réception de l'installation électrique**Plans et schémas d'installation | 1 | pc |  |  |
| Réception par un organisme agréé | 1 | pc |  |  |
| ***Plomberie, sanitaires (Facq ou Van Marcke), chauffage*** |  |  |  |  |
| Adduction eau chaude et froide | 10 | pc |  |  |
| Modification décharges | 1 | fft |  |  |
| Fourniture et pose receveur douche Huppe Purano 120x90 + siphone  | 1 | pc |  |  |
| Fourniture et pose parois fixe de douche Inda A16 120x200  | 1 | pc |  |  |
| Fourniture et pose systemes fixes pour WC et bidet | 1 | pc |  |  |
| Fourniture et pose WC Villeroy&Boch o.Novo directfluchcompact +plaque de commande Sigma  | 1 | pc |  |  |
| Fourniture et pose colonne de douche  | 1 | pc |  |  |
| Fourniture et pose seche-serviette Radson Flores + vanne + tuyauterie | 1 | pc |  |  |
| Fourniture et pose mitigeur thermostatique pour douchette WC (option) | 1 | fft |  |  |
| Fourniture et pose douchette+flexible WC | 1 | fft |  |  |
| Déplacement chaudiere + alimentations + modifications évacuation fumée (à voir possibilité évacuation condensats) | 1 | fft |  |  |
|  **Total HTVA** |  |  |  |  |
| **Taux TVA** |  |  |  |  |
| **TVA**  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |